## LISTA DETALLE
LISTA DETALLE TENTATIVO PARA SOLICITUD DE REPUESTOS REGIONAL LA PAZ - 2024
ITEM | DESCRIPCION | UNIDADES | POLICONSULTORIO | CLINICA | CANTIDAD TOTAL | P. UNIT | SUB TOTAL
1 | BOMBILLA 10592 | CAJA | 1 | 1 | 2 | 1839 | 3678
2 | BOMBILLA 03000 | PIEZAS | 4 |  | 4 | 680 | 2720
3 | LAMPARA HALOGENO PARA REICHERT AP-250 | PIEZAS | 4 |  | 4 | 582 | 2328
4 | MANGUERA HELICOIDAL | PIEZAS | 7 | 5 | 12 | 100 | 1200
5 | PERAS DE INSUFLACION | PIEZAS | 8 | 8 | 16 | 60 | 960
6 | CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA REFRIGERADORES | PIEZAS | 3 | 3 | 6 | 500 | 3000
7 | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO NONIN | PIEZAS |  | 5 | 5 | 1200 | 6000
8 | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO EDAN | PIEZAS | 4 | 3 | 7 | 950 | 6650
9 | SENSOR DE OXIMETRIA PEDIATRICO EDAN | PIEZAS | 2 | 3 | 5 | 950 | 4750
10 | SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL EDAN | PIEZAS | 2 | 2 | 4 | 950 | 3800
11 | SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL DESCARTABLE | PIEZAS |  | 30 | 30 | 150 | 4500
12 | MANOMETRO BALON OXIGENO PORTATIL | PIEZAS | 3 | 2 | 5 | 950 | 4750
13 | CARGADORES DE CUELLO DE GANZO | PIEZAS | 2 | 2 | 4 | 350 | 1400
14 | KIT DE REEMPLAZO PARA ENTRADA DE AGUA | KIT | 1 |  | 1 | 300 | 300
15 | ACUMULADORES PARA MESA DE CIRUGIA | PIEZAS |  | 4 | 4 | 550 | 2200
16 | BATERIAS PARA OXIMETRO EDAN | PIEZAS | 4 | 2 | 6 | 490 | 2940
17 | CABLE DE PODER DE GRADO MEDICO | PIEZAS | 4 | 6 | 10 | 150 | 1500
18 | LLANTAS TRASERAS PARA SILLAS DE RUEDA | PIEZAS | 4 | 4 | 8 | 490 | 3920
19 | REPOSA BRAZOS PARA SILLA DE RUEDAS | PIEZAS | 4 | 6 | 10 | 150 | 1500
20 | RUEDAS DE 5 PLG PARA CAMA HOSPITALARIA | PIEZAS |  | 4 | 4 | 950 | 3800
21 | RUEDAS DE 6 PLG PARA CAMA HOSPITALARIA | PIEZAS |  | 4 | 4 | 1195 | 4780
22 | ROTADORES DE PIEZAS ALEGRA | PIEZAS | 3 |  | 3 | 1050 | 3150
23 | CONECTOR DE PIEZA DE ALTA RQ54 | PIEZAS | 1 |  | 1 | 1630 | 1630
24 | TERMINALES BORDEN | PIEZAS | 2 |  | 2 | 500 | 1000
25 | TERMINALES MINDWEST | PIEZAS | 2 |  | 2 | 500 | 1000
26 | TERMINALES DE SUCCION CON LLAVE | PIEZAS | 4 |  | 4 | 350 | 1400
27 | JERINGA TRIPLE | PIEZAS | 3 |  | 3 | 1100 | 3300
28 | PLACA NEUTRA ERBE | PIEZAS | 2 |  | 2 | 2000 | 4000
29 | PUNTAS MONOPOLARES REUTILIZABLE | PIEZAS | 2 |  | 2 | 700 | 1400
30 | BRAZALETE PARA TENSIOMETRO 1 VIA | PIEZAS | 10 | 5 | 15 | 220 | 3300
31 | BRAZALETE PARA TENSIOMETRO 2 VIA | PIEZAS | 20 | 10 | 30 | 220 | 6600
32 | MANGOS RIFORMER | PIEZAS | 2 |  | 2 | 1975 | 3950
33 | MANGUERAS DE SUCCION DE SILLON ODONTOLOGICO | METRO | 12 |  | 12 | 70 | 840
34 | MANGUERA CORRUGADO PARA BOMBA DE ASPIRACION | METRO | 10 |  | 10 | 90 | 900
35 | MANGUERA DE TRES VIAS PARA PIEZA DE MANO | METRO | 10 |  | 10 | 85 | 850
36 | EMPAQUETADURA DE ALTA PARA CALDERÍN DE AUTOCLAVE MATACHANA | PIEZAS |  | 2 | 2 | 580 | 1160
37 | KIT DE PERNOS DE ACERO INOXIDABLE COMPLETO | PIEZAS |  | 5 | 5 | 20 | 100
38 | ELECTROVÁLVULA DE VAPOR DIRECTA DE 3/8" | PIEZAS |  | 4 | 4 | 2875 | 11500
112756

## EETT
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA [2DA CONVOCATORIA]
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 2 | CAJA | BOMBILLA 10592
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
BOMBILLA XL 3.5V
PRESENTACION EN CAJA DE 6 UNIDADES
COMPATIBLES PARA PANTOSCOPIO DE PARED RIESTER
A ROSCA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 4 | PIEZAS | BOMBILLA 03000
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
LAMPARA HALOGENA 3.5 V VOLTIOS
COMPATIBLES PARA CABEZAL DE PANTOSCOPIO WELCH ALLYN
PRESENTACION EN CAJA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
12 | 5 | PIEZAS | MANOMETRO BALON OXIGENO PORTATIL
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Marca a especificar por el proponente
Conexión de ingreso CGA-870
Presion de trabajo 0-300 PSI o mejor
De doble reloj manometro
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
14 | 1 | KIT | KIT DE REEMPLAZO PARA ENTRADA DE AGUA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
compatible para STERIS
union universal conico bronce de 1/2"
niple 10 Macho bronce 1/2"
niple hexagonal M/M de bronce de 1/2"
codo H/M bronce de 1/2"
codo H/M bronce de 1/4"
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
15 | 4 | PIEZAS | ACUMULADORES PARA MESA DE CIRUGIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible con mesa de cirugia de la marca SCHMITZ
voltaje nominal: 6 voltios
Capacidad Nominal: (Ah): 12
Bateria recargable
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
18 | 8 | PIEZAS | LLANTAS TRASERAS PARA SILLAS DE RUEDA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
550mm (22”x1 3/8 ”)
Material: aluminio o mejor
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
20 | 4 | PIEZAS | RUEDAS DE 5 PLG PARA CAMA HOSPITALARIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para cama hospitalaria
freno incluido
espiga larga
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
21 | 4 | PIEZAS | RUEDAS DE 6 PLG PARA CAMA HOSPITALARIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para cama hospitalaria
freno incluido
espiga larga
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
22 | 3 | PIEZAS | ROTADORES DE PIEZAS ALEGRA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible con marcas W&H
Para modelos TE-97 y TE 98
Material: acero inoxidable
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
23 | 1 | PIEZAS | CONECTOR DE PIEZA DE ALTA RQ54
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible con marcas W&H
comptaible para piezas de alta de los modelos te 98lq
Material: acero inoxidable
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
33 | 8 | METRO | MANGUERAS DE SUCCION DE SILLON ODONTOLOGICO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
manguera de succion de eyector de saliva
de goma siliconada o mejor
flexible
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
34 | 8 | METRO | MANGUERA CORRUGADO PARA BOMBA DE ASPIRACION
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
manguera de evacuacion de bombas de aspiracion
de goma siliconada o mejor
flexible
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
35 | 9 | METRO | MANGUERA DE TRES VIAS PARA PIEZA DE MANO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
mangueras para conexión de jeringas triple
de goma siliconada o mejor
flexible
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
36 | 1 | PIEZAS | SENSOR DE OXIMETRIA T/MASIMO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR ZOLL SERIE M
TECNOLOGIA MASIMO
TIPO ADULTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
37 | 5 | PIEZAS | KIT DE PERNOS DE ACERO INOXIDABLE COMPLETO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA CALDERIN MATACHANA
MATERIAL RESISTENTE ALTA TEMPERATURA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
38 | 4 | KIT | ELECTROVÁLVULA DE VAPOR DIRECTA DE 3/8"
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE
COMPATIBLE PARA AUTOCALVE MATACHANA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
39 | #N/A | #N/A | #N/A
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
MEDIDA IN/OUT 3/8 "
PARA USO DE VAPOR
RESISTENTE ALTA TEMPERATURA
II | RECEPCION
2.1 | Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz POLICONSULTORIO CENTRAL (CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTEVIDEO)
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendario a partir de la adjudicacion formal

## Hoja2
ITEM | DESCRIPCION | UNIDADES | CANTIDAD | P. UNIT | SUB TOTAL | seemid | dgcom | vitalmed | viocasmed | mastremed | d | total | Columna1
1 | BOMBILLA 10608 | CAJA | 2 | 1500 | 3000 |  |  |  |  | 1436 |  | 1436
2 | BOMBILLA 03000 | PIEZAS | 4 | 680 | 2720 | [6 empty] | 0
4 | LAMPARA HALOGENO 12V/30W COMPATIBLE PARA TAKAGI 300XL |  |  | 350 | 0 | [6 empty] | 0
5 | LAMPARA HALOGENO 12V/20W COMPATIBLE CON REICHERT AP-250 | PIEZAS | 4 | 582 | 2328 | [6 empty] | 0 | ESPERA DE COTIZACION
6 | MANGUERA HELICOIDAL | PIEZAS | 12 | 100 | 1200 | 95 | 210 |  |  |  |  | 305
7 | PERAS DE INSUFLACION | PIEZAS | 12 | 60 | 720 | 53 | 138 | 60 |  |  |  | 251
8 | MEDIDOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA REFRIGERADORES | PIEZAS | 6 | 500 | 3000 | 300 | [5 empty] | 300
9 | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO NONIN | PIEZAS | 5 | 1200 | 6000 | 950 | [5 empty] | 950
10 | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO EDAN | PIEZAS | 7 | 950 | 6650 | 950 | [5 empty] | 950
11 | SENSOR DE OXIMETRIA PEDIATRICO EDAN | PIEZAS | 5 | 950 | 4750 | 950 | [5 empty] | 950
12 | SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL EDAN | PIEZAS | 5 | 950 | 4750 | 950 | [5 empty] | 950
13 | SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL DESCARTABLE | PIEZAS | 30 | 150 | 4500 | 150 | [5 empty] | 150
14 | MANOMETRO 300 PSI DE BALON OXIGENO PORTATIL SISTEMA DIS, CONEXIÓN CGA | PIEZAS | 5 | 950 | 4750 |  | 950 | 1100 |  |  |  | 2050
15 | CARGADORES DE CUELLO DE GANZO |  | 4 | 350 | 1400 | 0 | [5 empty] | 0
| KIT DE REEMPLAZO PARA ENTRADA DE AGUA | KIT | 1 | 300 | 300 | [6 empty] | 0
16 | ACUMULADORES 6v 12Ah PARA MESA DE CIRUGIA |  | 4 | 550 | 2200 | [6 empty] | 0
17 | BATERIAS PARA OXIMETRO EDAN |  | 6 | 490 | 2940 | 490 | [5 empty] | 490
18 | CABLE DE PODER PARA EQUIPOS MEDICOS |  | 10 | 150 | 1500 | 150 | [5 empty] | 150
19 | LLANTAS TRASERAS PARA SILLAS DE RUEDA |  | 8 | 490 | 3920 |  |  |  | 485 |  |  | 485
20 | REPOSA BRAZOS PARA SILLA DE RUEDAS |  | 10 | 150 | 1500 |  |  |  | 145 |  |  | 145
21 | RUEDAS DE 5 PLG PARA CAMA HOSPITALARIA | hospimetal | 4 | 950 | 3800 | [6 empty] | 0
22 | RUEDAS DE 6 PLG PARA CAMA HOSPITALARIA | hillmed | 4 | 1195 | 4780 | [6 empty] | 0
23 | ROTADORES COMPLETO DE PIEZAS ALEGRA |  | 3 | 1012 | 3036 | [6 empty] | 0
| ROTADORES COMPLETO DE PIEZAS NSK |  |  | 1400 | 0 | [6 empty] | 0
24 | CONECTOR DE PIEZA DE ALTA RQ54 |  | 1 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 0
25 | ADAPTADORES BORDEN A MIDWEST |  |  | 987 | 0 | [6 empty] | 0
26 | TERMINALES BORDEN |  | 2 | 500 | 1000 | [6 empty] | 0
27 | TERMINALES MINDWEST |  | 2 | 500 | 1000 | [6 empty] | 0
28 | TERMINALES DE SUCCION CON LLAVE |  | 4 | 350 | 1400 | [6 empty] | 0
29 | JERINGA TRIPLE |  | 3 | 1100 | 3300 | [6 empty] | 0
30 | PLACA NEUTRA |  | 2 | 2000 | 4000 | 2000 | [5 empty] | 2000
31 | PUNTAS MONOPOLARES REUTILIZABLE |  | 2 | 700 | 1400 | 612.5 | [5 empty] | 612.5
32 | BRAZALETE PARA TENSIOMETRO 1 VIA |  | 15 | 220 | 3300 | 140 |  |  |  | 192 |  | 332
33 | BRAZALETE PARA TENSIOMETRO 2 VIA |  | 30 | 220 | 6600 | 135 | 210 |  |  | 195 |  | 540
34 | BRAZALETE PARA TENSIOMETRO 2 VIA SIN BLADER |  |  | 200 | 0 | [6 empty] | 0
35 | MANGOS RIFORMER |  | 2 | 1975 | 3950 |  | 1890 |  |  | 1974 |  | 3864
| MANGUERAS DE SUCCION DE SILLON ODONTOLOGICO | METRO | 10 | 70 | 700 | [6 empty] | 0
| MANGUERA CORRUGADO PARA BOMBA DE ASPIRACION | METRO | 12 | 90 | 1080 | [6 empty] | 0
| MANGUERA DE TRES VIAS PARA PIEZA DE MANO | METRO | 12 | 85 | 1020 | [6 empty] | 0
| MANGUERA PARA JERINGA TRIPLE | METRO |  | 95 | 0 | [6 empty] | 0
| MANGUERA PARA MIDWEST PIEZA DE MANO |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
99994