## instrumental 24
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
“ADQUISICION INSTRUMENTAL MENOR”
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 2 | PZA | AGUJAS HELICOIDALES PARA CISTOPEXIA TOT
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
Instrumento adecuado para realizar CISTOPEXIA, suspension de vejiga.
Deben estar diferenciadas una pieza derecha y una pieza izquierda
Mango hergonomico de material autoclavable
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
9 | 2 | PZA | ELECTRODO MONOPOLAR AISLADO EN FORMA DE LAZO VASTAGO RECTO 10 X 10 mm X 4 mm
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Punta de acero inoxidable, cuerpo de material autoclavable con proteccion para utilizar con coagulacion monopolar
Forma de lazo, Vastago recto 10 x 10 mm X 4 mm
Debe calzar correctamente con el mango de coagulacion monopolar de 4 mm
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
10 | 2 | JUEGO | JERINGA DE KARMAN EQUIPO DE AMEU (aspiracion manual endouterina)
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Jeringa de plastico grado medico desmontable reesterilizable 60 ml, con anillo de seguridad y embolo en forma de abanico
Jeringa con anillo de goma negra en su interior y dos valvulas de control externo
Tubo de 2cc de silicona para lubricacion
Juego de 7 canulas de diferente diametro
Certificado CE del laboratorio fabricante, registro sanitario
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
11 | 3 | PZA | FRESA DE DIAMANTE ANILLO II PARA CONEXIÓN A PIEZA HI-LINE XS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Fabricada en material diamante quirurgico
Anillo II compatible con motor HI-LINE XS
Certificados ISO, DIN y/o FDA
| CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
26 | 1 | PZA | INSERTO PARA PINZA MONOPOLAR LUCIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable, Boca de agarre atraumatica LUCIO
Diam. 5 mm Long. 310 mm
Desmontable para limpieza y esterilizacion en autoclave
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
| CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
28 | 1 | PZA | INSERTO PINZA MONOPOLAR PARA EXTRACCION DE VESICULA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable, Boca de agarre 2 X 3 dientes para extraccion de la vesicula
Diam. 10 mm Long. 310 mm
Desmontable para limpieza y esterilizacion en autoclave
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
| CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
29 | 4 | PZA | INSERTO TIJERA MONOPOLAR METZEMBAUM CURVA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable con insertos de carburo de tungsteno
Diam. 5 mm Long. 310 mm
Desmontable para limpieza y esterilizacion en autoclave
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
| CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
42 | 1 | PZA | PINZA KOCHER OSHNER RECTAS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable pasivado, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
Tamaño aprox. 160 mm
Certificados ISO, DIN
Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P
| CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
43 | 10 | PZA | TIJERA MAYO RECTA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable pasivado
Largo aprox. 150 mm
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P
| CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
44 | 3 | PZA | PINZA QUIRURGICA BOCA ESTÁNDAR
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
Boca ancha 1 x 2 dientes
Diametro: 180 mm
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P
| CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
47 | 2 | PZA | SEPARADOR BABY SENN-MILLER
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable pasivado color mate para evitar el reflejo de las luces.
Largo aprox. 160 mm
Punta Roma
Certificados ISO, DIN y/o FDA
Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P
| CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
52 | 1 | PZA | PINZA DE DUCTO BILIAR RANDALL
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable pasivado, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
Para extraccion de calculos
Semi curva Longitud aprox. 180 mm
Certificados ISO, DIN
Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P
| CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
54 | 1 | PZA | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
Boca ranurada Long. Aprox. 185 mm
Certificados ISO, DIN
Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P
| CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
55 | 3 | PZA | PORTA AGUJAS LAWRENCE
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
Boca fina Long. Aprox. 150 mm
Certificados ISO, DIN
Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P
| CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
56 | 6 | PZA | PINZA DE CAMPÓ BACKHAUS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
Long. Aprox. 155 mm
Certificados ISO, DIN
Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
57 | 4 | PZA | PINZA DE BIOPSIA PARA GASTROSCOPIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Minimo daño de canal del endoscopio, de insercio suave
Mandibulas o cucharas con filo mecanismo basculante
Longitud 155 cm
Codificacion de colores para su facil reconocimiento
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
58 | 4 | PZA | PINZA DE BIOPSIA PARA COLONOSCOPIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Minimo daño de canal del endoscopio, de insercio suave
Mandibulas o cucharas con filo mecanismo basculante
Longitud 230 cm
Codificacion de colores para su facil reconocimiento
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
59 | 2 | PZA | AGUJA INYECTOR PARA ENDOSCOPIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Aguja de inyeccion, 21G x 4 MM de longitud, 1650 mm de longitud de trabajo, tamaño minimo del canal de trabajo de 2,8 mm
Bisel de aguja regular, avina extrarigida
Mango ergonomico , esteril
Para endoscopia gastrointestinal superior
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
60 | 2 | PZA | AGUJA INYECTOR PARA COLONOSCOPIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Aguja de inyeccion 23G x 4 mm para canal de 2,8 230 cm
Bisel de aguja regular, avina extrarigida
Mango ergonomico , esteril
Para COLONOSCOPIO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
61 | 2 | PZA | SSEPARADOR PELVICO RADIO TRANSPARENTE ALUMINIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Aluminio 274 mm
Facil manipulacion
Metal inoxidable
Vertice romo plano
Aluminio resistente
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
62 | 1 | PZA | PERIOSTEOTOMO PARA OSTEOTOMIA DE PELVIS CURVO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Curvo ancho 20 mm long. 309 mm
Facil manipulacion
Metal inoxidable
Aluminio resistente
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
63 | 1 | PZA | PERIOSTOTOMO PELVICO RECTO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Recto 20 mm
Facil manipulacion
Metal inoxidable
Aluminio
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
64 | 1 | PZA | PERIOSTOTOMO PELVICO PARA OSTEOTOMIA PELVIS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Ancho 20 mm long. 304/134 mm
Facil manipulacion
Metal inoxidable
Aluminio
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
65 | 1 | PZA | RETRACTOR BISHOP
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Retractor para labio y carrillos
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
66 | 1 | PZA | RETRACTOR QUIRURGICO RAMUS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Retractor tipo Langenbeck
Muesca en V para traccion de rama mandibular
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
67 | 1 | PZA | RETRACTOR QUIRURGICO CON DIRECCION HACIA ARRIBA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Retractor tipo Langenbeck inverso
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
68 | 1 | PZA | RETRACTOR ACANALADO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Hoja de angulo 90° parta proporcionar enfoquesoptimos
Tamaños de hoja: 5 X 16 a 16 X 83 mm
Anillo de dedo ergonomico
Acero inoxidable
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
69 | 1 | PZA | RETRACTOR IZQUIERDO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Hoja de angulo 90° parta proporcionar enfoquesoptimos
Tamaños de hoja: 5 X 16 a 16 X 83 mm
Anillo de dedo ergonomico
Acero inoxidable
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
70 | 1 | PZA | RETRACTOR DERECHO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Hoja de angulo 90° parta proporcionar enfoquesoptimos
Tamaños de hoja: 5 X 16 a 16 X 83 mm
Anillo de dedo ergonomico
Acero inoxidable
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
73 | 2 | PZA | APEXO PARA RAICES MUY PROFUNDAS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Elevadores Cryer izquierdo y derecho
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
74 | 2 | PZA | APEXO SCHMECKEBIER
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Elevadores angulados agudos izquierdo y derecho
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
75 | 2 | PZA | CINCEL PARA HUESO CHANDLER N°1
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Cinceles para osteotomias 1
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
76 | 2 | PZA | CINCEL PARA HUESO CHANDLER N°2
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Cinceles para osteotomias 2
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
77 | 2 | PZA | CINCEL PARA HUESO CHANDLER N°4
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Cinceles para osteotomias 4
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
78 | 2 | PZA | CINCEL PARA HUESO CHANDLER N°9
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Cinceles para osteotomias 9
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
79 | 1 | PZA | OSTEOTOMO 7,5 MM RECTO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Recto 7,5 mm
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
80 | 1 | PZA | OSTEOTOMO 7,5 MM CURVO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Curvo 7,5 mm
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
81 | 1 | PZA | JERINGA PARA HUESO 7 MM
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Jeringa para hueso 7 mm
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
82 | 1 | PZA | TIJERA LOCKLING RECTA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Tijera de una hoja de sierra
Linea Perma Sharp o similar
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
83 | 1 | PZA | CALIBRADOR CASCO VIEJO RECTO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Recto de 40 mm
Elemento de medicion precisa
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
84 | 2 | PZA | PINZAS DE BIOPSIA FRIA PARA CISTOSCOPIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Desmontable facil limpieza y esterilizacion
Mecanismo de articulacion de alta resistencia a la traccion
7FR. X 40 cm
Varilla extremadamente lisa que permite un mejor deslizamiento en el canal de trabajo debido al alto grado de pulido atribuido al acero inoxidable que permite un procedimiento mas suave
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
85 | 1 | PZA | PINZA DE CUERPO EXTRAÑO |  |  |  | +
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Para CISTOSCOPIO 7FR. X 40 cm
Pinza de agarre: Mandibula de culpa que actua con precision y estabilidad de cierre.
Desmontable facil limpieza y esterilizacion
Mecanismo de articulacion de alta resistencia a la traccion
Hecho de acero inoxidable especial
Facil de manejar, ergonomico y ligero.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
86 | 2 | PZA | PODOSCOPIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Fuente de luz, sistema de reflejo de imagen
Base de vidrio firme, resistencia mas de 80 kg
Sistemas de espejo
Tamaño minimo 28 x 28 cm
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
87 | 1 | PZA | SIERRA OSCILANTE PARA YESO CON DISCOS DE DIFERENTES MEDIDAS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Portatil
Fuente de energia funcional
Discos de diferentes medidas
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
88 | 2 | PZA | TIJERAS EN BOTON 18 CM
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Portatil
Afiladas
Facil manipulacion
Metal inoxidable
Tamaño, 18 cm
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
89 | 2 | PZA | TIJERAS EN BOTON 14 CM
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Portatil
Afiladas
Facil manipulacion
Metal inoxidable
Tamaño, 14 cm
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
90 | 2 | PZA | TIJERAS EN BOTON 11 CM
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Portatil
Afiladas
Facil manipulacion
Metal inoxidable
Tamaño, 11 cm
CONDICION DE LOS BIENES
A | PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendario a partir de la adjudicacion formal
C | C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz