## ITEM 1
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | SERVICIO | REACONDICION DE BOMBAS DE AGUA CALIENTE-INTALACION LLAVES DE SEGURIDAD
| AMBIENTE NUTRICION |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
2 | Identificacion de los puntos de agua en las ramales de conexión
3 | Instalacion de las llaves de corte de salida y entrada de cada piso para el agua caliente en medidas de 50mm tigre
4 | Instalacion de un manometro en cada piso para determinar la presion de trabajo.
6 | El tipo de union debe ser a termofusion.
5 | Todo el material de plomeria debe correr a cuenta de la empresa adjudicada
6 | Limpieza botador escombros (si el caso amerite)
7 | pruebas de funcionamiento
8 | La inspeccion puede ser cordinado antes de la ejecucion de trabajo
II. | RECEPCION
2.1 | Los trabajos deben ser realizados en el Policonsultorio de la calle Capitan Ravelo esquina Montevideo.
III. | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calenadario a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 2
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | SERVICIO | INSTALACION DE PUNTO DE AIRE EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACION
| AMBIENTE NUTRICION |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
2 | Instalacion de punto de aire comprimido.
3 | Soldadura en oxigeno para la union del punto de la ramal del aire.
4 | Instalacion de un manometro en el punto de aire para determinar la presion.
6 | Instalacion de un regulador de presion.
5 | Colocado de un protector en toda la ramal hasta el punto de conexión.
6 | Limpieza botador escombros
7 | pruebas de funcionamiento
II. | RECEPCION
2.1 | Los trabajos deben ser realizados en la Clinica de Obrajes Avenida Ormachea calle 2
III. | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calenadario a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 3
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | SERVICIO | REPARACION DE FUGA DE AIRE EN UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)
| AMBIENTE NUTRICION |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
2 | Desmontaje de estructura modulo de techo.
3 | Desmontaje de la parte electrica del modulo de techo
4 | Identificacion de la fuga de aire entre el modulo.
6 | Soldadura con oxigeno para el sellado de la fuga.
5 | Montaje de toda la estructura mecanica y electrica.
7 | Limpieza botador escombros si el caso amerita.
8 | pruebas de funcionamiento
II. | RECEPCION
2.1 | Los trabajos deben ser realizados en la Clinica de Obrajes Avenida Ormachea calle 2
III. | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calenadario a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 4
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LETRERO LUMINOSO POLICONSULTORIO
| AMBIENTE NUTRICION |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
2 | Desmontaje del letrero de la parte externa.
3 | Sustitucion del cableado de toda la parte del letrero luminos
4 | Sustitucion de tiras de LED en toda la parte del letrero luminos
5 | Utilizacion de implementos de seguridad para el desmontaje.
6 | Montaje del letrero luminoso.
7 | Limpieza botador escombros si el caso amerita.
8 | Pruebas de funcionamiento
II. | RECEPCION
2.1 | Los trabajos deben ser realizados en el Policonsultorio de la calle Capitan Ravelo esquina Montevideo.
III. | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calenadario a partir de la adjudicacion formal