## instrumental 24 (25)
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
“ADQUISICION INSTRUMENTAL MENOR”
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 6 | PZA | PORTA AGUJAS MAYO HEGAR PUNTA FINA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lampara
Longitud aprox. 180 mm
Punta delicada ranurada para toma de agujas de 2 cm
Certificado ISO, DIN, y/o FDA
Debe llevar grabado CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 6 | PZA | TIJERA METZENBAUM CURVA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable color mate para evitar el reflejo de las luces de lampara
Longitud aprox. Long. 180 mm. Punta curva roma
Certificados ISO, DIN y/o FDA
Debe llevar grabado de fabrica CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
3 | 6 | PZA | PINZA FOERSTER BALLAGER RECTA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
Largo 245 mm
Certificados ISO, DIN, FDA
Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
4 | 5 | PZA | PINZA KOCHER OSHNER RECTA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
Tamaño aprox. 18,5 cm
Certificados ISO, DIN
Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
5 | 1 | PZA | CESTA TAMIZADA CON TAPA Y DISPOSITIVO DE FIJACION
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Cesta de acero inoxidable tamizado.
Dimensiones aprox. 454 x 84 x 41 mm. Dispositivo de fijacion
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
6 | 10 | PZA | PINZA DISECCION QUIRURGICA BOCA ESTÁNDAR
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
Boca ancha 1 x 2 dientes
Longitud 160 mm aprox
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
7 | 4 | PZA | PINZA DISECCION QUIRURGICA BOCA ESTÁNDAR
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
Boca ancha 1 x 2 dientes
Longitud 180 mm aprox
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
8 | 1 | PZA | PINZA DE DUCTO BILIAR RANDALL SEMI CURVA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
Longitud Aprox. 185 mm
Certificados ISO, DIN
Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
9 | 10 | PZA | PINZA BACKHAUS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
Long. Aprox. 135 mm
Certificados ISO, DIN
Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
10 | 2 | PZA | TIJERA STEVENS CURVA
|  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
Longitud aprox. 100 mm
Certificados ISO, DIN y/o FDA
Debe llevar grabado de fabrica CSBP
II | RECEPCION
2.1 | Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 30 dias calendarios a partir de la adjudicacion formal
PROCESO: LP-CP-055B-2024