FORMULARIO N° 3

PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM: 1 – AGUJAS HELICOIDALES PARA CISTOPEXIA TOT

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| AGUJAS HELICOIDALES PARA CISTOPEXIA TOT |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas |  |  |  |  |
| Instrumento adecuado para realizar CISTOPEXIA, suspensión de vejiga. |  |  |  |  |
| Deben estar diferenciadas una pieza derecha y una pieza izquierda |  |  |  |  |
| Mango ergonómico de material autoclavable |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 3 – TIJERA MAYO RECTA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| TIJERA MAYO RECTA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable pasivo |  |  |  |  |
| Largo aprox. 170 mm |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 4 – PINZA KELLY RANKIN CURVA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PINZA KELLY RANKIN CURVA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable pasivo |  |  |  |  |
| Largo aprox. 160 mm Boca estriada |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 5 – RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Bandeja de acero inoxidable tipo riñón |  |  |  |  |
| Capacidad aprox. 250ml |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 7 – TIJERA STEVENS CURVA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| TIJERA STEVENS CURVA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo de las luces de lámparas. |  |  |  |  |
| Longitud de rama aprox. 90 mm – 100 mm |  |  |  |  |
| Debe llevar grabado de fabrica CSBP |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 8 – TIJERA METZENBAUM CURVA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| TIJERA METZENBAUM CURVA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable color mate para evitar el reflejo de las luces. |  |  |  |  |
| Dimension aprox. Long. 180 mm |  |  |  |  |
| Debe llevar grabado de fabrica CSBP |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 9 – ELECTRODO MONOPOLAR AISLADO EN FORMA DE LAZO VASTAGO RECTO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| ELECTRODO MONOPOLAR AISLADO EN FORMA DE LAZO VASTAGO RECTO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Punta de acero inoxidable, cuerpo de material autoclavable con protección para utilizar con coagulación monopolar |  |  |  |  |
| Forma de lazo, Vástago recto 10 x 10 mm X 4mm |  |  |  |  |
| Debe calzar correctamente con el mango de coagulación monopolar de 4 mm |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 10 – JERINGA DE KARMAN EQUIPO DE AMEU

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| JERINGA DE KARMAN EQUIPO DE AMEU |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Jeringa de plástico grado medico desmontable reesterilizable 60 ml, con anillo de seguridad y embolo en forma de abanico |  |  |  |  |
| Jeringa con anillo de goma negra en su interior y dos válvulas de control externo |  |  |  |  |
| Tubo de 2cc de silicona para lubricación |  |  |  |  |
| Juego de 7 cánulas de diferente diámetro |  |  |  |  |
| Certificado CE del laboratorio fabricante, registro sanitario (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 11 – FRESA DE DIAMANTE ANILLO II PARA CONEXIÓN A PIEZA HI-LINE XS

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| FRESA DE DIAMANTE ANILLO II PARA CONEXIÓN A PIEZA HI-LINE XS |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Fabricada en material diamante quirúrgico |  |  |  |  |
| Anillo II compatible con motor HI-LINE XS |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 15 – SOPORTE PARA TROCADORES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| SOPORTE PARA TROCADORES |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Soporte de acero inoxidable con almohadillas para amortiguar y evitar desorden de trocares puntiagudos |  |  |  |  |
| Dimensiones adecuadas para almacenar 4 trocares, 2 obturadores y 1 reductor |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 22 – TUBO AISLANTE PEEK 10 mm

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| TUBO AISLANTE PEEK 10 mm |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Tubo aislante PEEK para evitar paso de electricidad al utilizar coaguladores monopolar con pinzas y tijeras de 10 mm |  |  |  |  |
| Esterilizable en autoclave |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 25 – INSERTO PARA PINZA MONOPOLAR MARYLAND

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| INSERTO PARA PINZA MONOPOLAR MARYLAND |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable |  |  |  |  |
| Diam. 5 mm Long. 310 mm |  |  |  |  |
| Desmontable para limpieza y esterilización en autoclave |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 26 – INSERTO PARA PINZA MONOPOLAR LUCIO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| INSERTO PARA PINZA MONOPOLAR LUCIO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable, Boca de agarre atraumática LUCIO |  |  |  |  |
| Diam. 5 mm Long. 310 mm |  |  |  |  |
| Desmontable para limpieza y esterilización en autoclave |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 27 – INSERTO PINZA MONOPOLAR PICO DE PATO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| INSERTO PINZA MONOPOLAR PICO DE PATO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable, Boca de agarre atraumatico PICO DE PATO |  |  |  |  |
| Diam. 5 mm Long. 310 mm |  |  |  |  |
| Desmontable para limpieza y esterilizacion en autoclave |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 28 – INSERTO PINZA MONOPOLAR PARA EXTRACCION DE VESICULA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| INSERTO PINZA MONOPOLAR PARA EXTRACCION DE VESICULA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable, Boca de agarre 3 X 3 dientes para extraccion de la vesicula |  |  |  |  |
| Diam. 10 mm Long. 310 mm |  |  |  |  |
| Desmontable para limpieza y esterilizacion en autoclave |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 29 – INSERTO TIJERA MONOPOLAR METZEMBAUM CURVA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| INSERTO TIJERA MONOPOLAR METZEMBAUM CURVA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable con insertos de carburo de tungsteno, boca de agarre 2 X 3 dientes para extraccion de la vesicula |  |  |  |  |
| Diam. 5 mm Long. 310 mm |  |  |  |  |
| Desmontable para limpieza y esterilizacion en autoclave |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 30 – INSERTO PINZA MONOPOLAR DE AGARRE  2X 4 DIENTES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| INSERTO PINZA MONOPOLAR DE AGARRE 2X 4 DIENTES |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable, boca de agarre 2 X 4 dientes para extraccion de la vesicula |  |  |  |  |
| Diam. 5 mm Long. 310 mm |  |  |  |  |
| Desmontable para limpieza y esterilizacion en autoclave |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 31 – CANULA DE IRRIGACION Y ASPIRACION

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| CANULA DE IRRIGACION Y ASPIRACION |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable con llave de cierre de dos vias para uso con una sola mano |  |  |  |  |
| Diam. 5 mm Long. 330 mm |  |  |  |  |
| Desmontable para limpieza y esterilizacion en autoclave |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 32 – MANGO PARA ELECTRODO MONOPOLAR

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| MANGO PARA ELECTRODO MONOPOLAR |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Mango con anclaje automatico para electrodo |  |  |  |  |
| Diam. 5 mm Long. 330 mm |  |  |  |  |
| Desmontable para limpieza y esterilizacion en autoclave |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 33 – ELECTRODO EN FORMA DE L PARA LAPAROSCOPIA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| ELECTRODO EN FORMA DE L PARA LAPAROSCOPIA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Electrodo de gancho en forma de L |  |  |  |  |
| Debe calzar correctamente con el mango con tubo interior de 0.5 mm GK373 R Aesculap |  |  |  |  |
| Debe calzar correctamente con la empuñadura de electrodos monopolares para laparoscopia GK372 R Aesculap |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 34 – PINZA APLICADORA DE CLIPS DE TITANIO MEDIUM LARGE PARA LAPAROSCOPIA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PINZA APLICADORA DE CLIPS DE TITANIO MEDIUM LARGE PARA LAPAROSCOPIA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Pinza para aplicar clips de titanio medium large |  |  |  |  |
| Diametro 10 mm Largo 330 mm |  |  |  |  |
| Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas |  |  |  |  |
| Rotable 360 grados |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 35 – FILTRO PTFE ( POLI TETRA FLUROETILENO) PARA 1.000 CICLOS

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| FILTRO PTFE ( POLI TETRA FLUROETILENO) PARA 1.000 CICLOS |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Material filtro capaz de permitir el ingreso y salida de vapor esterilizante por autoclave en contenedores JP121 Aesculap por 1.000 ciclos de esterilizacion |  |  |  |  |
| Debe tener capacidad de mantener material esteril en los contenedores si la tapa se mantiene hermeticamente cerrada sobre el contenedor |  |  |  |  |
| Desmontable para limpieza y esterilizacion en autoclave |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 37 – MEMBRANA INTERNA PARA TROCAR 5.5 MM

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| MEMBRANA INTERNA PARA TROCAR 5.5 MM |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Membrana de silicona resistente para evitar fugas de CO2 |  |  |  |  |
| Compatible con trocar EJ 751 R de 5.5 mm |  |  |  |  |
| Desmontable para limpieza y esterilizacion en autoclave |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 39 – CAPUCHON PARA TROCAR DE 10 MM

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| CAPUCHON PARA TROCAR DE 10 MM |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Capucho de goma resistente |  |  |  |  |
| Compatible con trocar de 10 mm Aesculap EJ755 R |  |  |  |  |
| Desmontable para limpieza y esterilizacion en autoclave |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 40 – CAPUCHON PARA TROCAR DE 5.5 MM

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| CAPUCHON PARA TROCAR DE 5.5 MM |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Capucho de goma resistente |  |  |  |  |
| Compatible con trocar de 5.5 mm Aesculap EJ755 R |  |  |  |  |
| Desmontable para limpieza y esterilizacion en autoclave |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 41 – INSERTO PINZA ALLIS

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| INSERTO PINZA ALLIS |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable boca de agarre con dientes Allis para toma de la vesicula |  |  |  |  |
| Diame. 5 mm Long 310 mm |  |  |  |  |
| Desmontable para limpieza y esterilizacion en autoclave |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 42 – PINZA KOCHER OSHNER RECTAS

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PINZA KOCHER OSHNER RECTAS |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas |  |  |  |  |
| Tamaño aprox. 180 mm |  |  |  |  |
| Certificados ISO, DIN (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 43 – TIJERA MAYO RECTA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| TIJERA MAYO RECTA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable pasivo |  |  |  |  |
| Largo aprox. 170 mm |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 44 – PINZA QUIRURGICA BOCA ESTÁNDAR

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PINZA QUIRURGICA BOCA ESTÁNDAR |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas |  |  |  |  |
| Boca ancha 1 x 2 dientes |  |  |  |  |
| Diametro 16 mm |  |  |  |  |
| Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 45 - CANULA DE ASPIRACION

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| CANULA DE ASPIRACION |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Frazier con interruptor y estilete |  |  |  |  |
| Diametro 2.7 mm aprox. |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 46 – TIJERAS METZEMBAUN CURVA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| TIJERAS METZEMBAUN CURVA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable color mate para evitar el reflejo de las luces. |  |  |  |  |
| Dime. Aprox. Long. 180 mm |  |  |  |  |
| Certificados ISO, DIN y/o FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 47 – SEPARADOR BABY SENN-MILLER

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| SEPARADOR BABY SENN-MILLER |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable color mate para evitar el reflejo de las luces. |  |  |  |  |
| Dientes 8 x 7 mm y Largo aprox. 155 mm |  |  |  |  |
| Certificados ISO, DIN y/o FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 48 – PINZA HEMOSTATICA KELLY RECTA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PINZA HEMOSTATICA KELLY RECTA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas |  |  |  |  |
| Largo 140 mm aprox |  |  |  |  |
| Certificados ISO, DIN y/o FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 49 – PINZA HEMOSTATICA KELLY CURVA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PINZA HEMOSTATICA KELLY CURVA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas |  |  |  |  |
| Largo 140 mm aprox |  |  |  |  |
| Certificados ISO, DIN y/o FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 50 – SEPARADORES FARABEUFF 125 MM

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| SEPARADORES FARABEUFF 125 MM |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable acabado mate |  |  |  |  |
| Tamaño aprox. 125 mm |  |  |  |  |
| Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P |  |  |  |  |
| Procedencia alemana |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 51 – SONDA ACANALADA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| SONDA ACANALADA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas |  |  |  |  |
| Tamaño aprox. 145 mm |  |  |  |  |
| Certificados ISO, DIN y/o FDA (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 52 – PINZA DE DUCTO BILIAR RANDALL

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PINZA DE DUCTO BILIAR RANDALL |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas |  |  |  |  |
| Semi curva Longitud aprox. 225 mm |  |  |  |  |
| Certificados ISO, DIN (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 53 – PINZA FOERSTER BALLAGER RECTA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PINZA FOERSTER BALLAGER RECTA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas |  |  |  |  |
| Boca estriada Long. Aprox. 180 mm |  |  |  |  |
| Certificados ISO, DIN (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 54 – PORTA AGUJAS MAYO HEGAR

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PORTA AGUJAS MAYO HEGAR |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas |  |  |  |  |
| Boca ranurada Long. Aprox. 185 mm |  |  |  |  |
| Certificados ISO, DIN (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 55 – PORTA AGUJAS LAWRENCE

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PORTA AGUJAS LAWRENCE |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas |  |  |  |  |
| Boca fina Long. Aprox. 160 mm |  |  |  |  |
| Certificados ISO, DIN (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 56 – PINZA DE CAMPÓ BACKHAUS

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PINZA DE CAMPÓ BACKHAUS |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Acero inoxidable, acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas |  |  |  |  |
| Long. Aprox. 110 mm |  |  |  |  |
| Certificados ISO, DIN (adjuntar fotocopia) |  |  |  |  |
| Debe llevar grabado de fabrica CSBP L-P |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 57 – PINZA DE BIOPSIA PARA GASTROSCOPIO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| PINZA DE BIOPSIA PARA GASTROSCOPIO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Minimo daño de canal del endoscopio, de insercio suave |  |  |  |  |
| Mandibulas o cucharas con filo mecanismo basculante |  |  |  |  |
| Longitud 155 cm |  |  |  |  |
| Codificacion de colores para su facil reconocimiento |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 58 – PINZA DE BIOPSIA PARA COLONOSCOPIO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| PINZA DE BIOPSIA PARA COLONOSCOPIO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Minimo daño de canal del endoscopio, de insercio suave |  |  |  |  |
| Mandibulas o cucharas con filo mecanismo basculante |  |  |  |  |
| Longitud 230 cm |  |  |  |  |
| Codificacion de colores para su facil reconocimiento |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 59 – PINZA INYECTOR PARA ENDOSCOPIO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| PINZA INYECTOR PARA ENDOSCOPIO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Aguja de inyeccion, 21G x 4 MM de longitud, 1650 mm de longitud de trabajo, tamaño minimo del canal de trabajo de 2,8 mm |  |  |  |  |
| Bisel de aguja regular, avina extrarigida |  |  |  |  |
| Mango ergonomico , esteril |  |  |  |  |
| Para endoscopia gastrointestinal superior |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 60 – PINZA INYECTOR PARA COLONOSCOPIO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| PINZA INYECTOR PARA COLONOSCOPIO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Aguja de inyeccion 23G x 4 mm para canal de 2,8 230 cm |  |  |  |  |
| Bisel de aguja regular, avina extrarigida |  |  |  |  |
| Mango ergonomico , esteril |  |  |  |  |
| Para COLONOSCOPIO |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 61 – SEPARADOR PELVICO RADIOTRANSPARENTE ALUMINIO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| SEPARADOR PELVICO RADIOTRANSPARENTE ALUMINIO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Aluminio 274 mm |  |  |  |  |
| Facil manipulacion |  |  |  |  |
| Metal inoxidable |  |  |  |  |
| Vertice romo plano |  |  |  |  |
| Aluminio resistente |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 62 – PERIOSTOTOMO PARA OSTEOTOMIA DE PELVIS CURVO ANCHO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| PERIOSTOTOMO PARA OSTEOTOMIA DE PELVIS CURVO ANCHO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Curvo ancho 20 mm long. 309 mm |  |  |  |  |
| Facil manipulacion |  |  |  |  |
| Metal inoxidable |  |  |  |  |
| Aluminio resistente |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 63 – PERIOSTOTOMO PELVICO RECTO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| PERIOSTOTOMO PELVICO RECTO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Recto 20 mm |  |  |  |  |
| Facil manipulacion |  |  |  |  |
| Metal inoxidable |  |  |  |  |
| Aluminio |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 64 – PERIOSTOTOMO PARA OSTEOTOMIA PELVIS ANCHO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| PERIOSTOTOMO PARA OSTEOTOMIA PELVIS ANCHO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Ancho 20 mm long. 304/134 mm |  |  |  |  |
| Facil manipulacion |  |  |  |  |
| Metal inoxidable |  |  |  |  |
| Aluminio |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 65 – RETRACTOR BISHOP

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| RETRACTOR BISHOP |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Retractor para labio y carrillos |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 66 – RETRACTOR QUIRURGICO RAMUS

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| RETRACTOR QUIRURGICO RAMUS |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Retractor tipo Langenbeck |  |  |  |  |
| Muesca en V para traccion de rama mandibular |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 67 – RETRACTOR QUIRURGICO CON DIRECCION HACIA ARRIBA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| RETRACTOR QUIRURGICO CON DIRECCION HACIA ARRIBA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Retractor tipo Langenbeck inverso |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 68 – RETRACTOR ACANALADO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| RETRACTOR ACANALADO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Hoja de angulo 90° parta proporcionar enfoquesoptimos |  |  |  |  |
| Tamaños de hoja: 5 X 16 a 16 X 83 mm |  |  |  |  |
| Anillo de dedo ergonomico |  |  |  |  |
| Acero inoxidable |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 69 – RETRACTOR IZQUIERDO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| RETRACTOR IZQUIERDO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Hoja de angulo 90° parta proporcionar enfoquesoptimos |  |  |  |  |
| Tamaños de hoja: 5 X 16 a 16 X 83 mm |  |  |  |  |
| Anillo de dedo ergonomico |  |  |  |  |
| Acero inoxidable |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 70 – RETRACTOR DERECHO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| RETRACTOR DERECHO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Hoja de angulo 90° parta proporcionar enfoquesoptimos |  |  |  |  |
| Tamaños de hoja: 5 X 16 a 16 X 83 mm |  |  |  |  |
| Anillo de dedo ergonomico |  |  |  |  |
| Acero inoxidable |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 73 – APEXO PARA RAICES MUY PROFUNDAS

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| APEXO PARA RAICES MUY PROFUNDAS |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Elevadores Cryer izquierdo y derecho |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 74 – APEXO SCHMECKEBIER

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| APEXO SCHMECKEBIER |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Elevadores angulados agudos izquierdo y derecho |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 75 – CINCEL PARA HUESO CHANDLER N°1

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| CINCEL PARA HUESO CHANDLER N°1 |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Cinceles para osteotomias 1 |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 76 – CINCEL PARA HUESO CHANDLER N°2

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| CINCEL PARA HUESO CHANDLER N°2 |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Cinceles para osteotomias 2 |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 77 – CINCEL PARA HUESO CHANDLER N°4

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| CINCEL PARA HUESO CHANDLER N°4 |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Cinceles para osteotomias 4 |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 78 – CINCEL PARA HUESO CHANDLER N°9

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| CINCEL PARA HUESO CHANDLER N°9 |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Cinceles para osteotomias 9 |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 79 – OSTEOTOMO 7,5 MM RECTO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| OSTEOTOMO 7,5 MM RECTO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Recto 7,5 mm |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 80 – OSTEOTOMO 7,5 MM CURVO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| OSTEOTOMO 7,5 MM CURVO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Curvo 7,5 mm |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 81 – JERINGA PARA HUESO 7 MM

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| JERINGA PARA HUESO 7 MM |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Jeringa para hueso 7 mm |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 82 – TIJERA LOCKLING RECTA DE LA LINEA PERMA SHARP

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| TIJERA LOCKLING RECTA DE LA LINEA PERMA SHARP |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Tijera de una hoja de sierra |  |  |  |  |
| Linea Perma Sharp |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 83 – CALIBRADOR CASCO VIEJO RECTO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| CALIBRADOR CASCO VIEJO RECTO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Recto de 40 mm |  |  |  |  |
| Elemento de medicion precisa |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 84 – PINZA DE CISTOSCOPIA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| PINZA DE CISTOSCOPIA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Desmontable facil limpieza y esterilizacion |  |  |  |  |
| Mecanismo de articulacion de alta resistencia a la traccion |  |  |  |  |
| 7FR. X 40 cm |  |  |  |  |
| Varilla extremadamente lisa que permite un mejor deslizamiento en el canal de trabajo debido al alto grado de pulido atribuido al acero inoxidable que permite un procedimiento mas suave |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 85 – PINZA DE CUERPO EXTRAÑO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| PINZA DE CUERPO EXTRAÑO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Para CISTOSCOPIO 7FR. X 40 cm |  |  |  |  |
| Pinza de agarre: Mandibula de culpa que actua con precision y estabilidad de cierre. |  |  |  |  |
| Desmontable facil limpieza y esterilizacion |  |  |  |  |
| Mecanismo de articulacion de alta resistencia a la traccion |  |  |  |  |
| Hecho de acero inoxidable especial |  |  |  |  |
| Facil de manejar, ergonomico y ligero. |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 86 – PODOSCOPIO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| PODOSCOPIO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Fuente de luz, sistema de reflejo de imagen |  |  |  |  |
| Base de vidrio firme, resistencia mas de 80 kg |  |  |  |  |
| Sistemas de espejo |  |  |  |  |
| Tamaño minimo 28 x 28 cm |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 87 – SIERRA OSCILANTE PARA DISCO DE DIFERENTES MEDIDAS

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| SIERRA OSCILANTE PARA DISCO DE DIFERENTES MEDIDAS |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Portatil |  |  |  |  |
| Fuente de energia funcional |  |  |  |  |
| Discos de diferentes medidas |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 88 – TIJERAS EN BOTON 18 CM

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| TIJERAS EN BOTON 18 CM |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Portatil |  |  |  |  |
| Afiladas |  |  |  |  |
| Facil manipulacion |  |  |  |  |
| Metal inoxidable |  |  |  |  |
| Tamaño, 18 cm |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 89 – TIJERAS EN BOTON 14 CM

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| TIJERAS EN BOTON 14 CM |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Portatil |  |  |  |  |
| Afiladas |  |  |  |  |
| Facil manipulacion |  |  |  |  |
| Metal inoxidable |  |  |  |  |
| Tamaño, 14 cm |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 90 – TIJERAS EN BOTON 11 CM

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| TIJERAS EN BOTON 11 CM |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Portatil |  |  |  |  |
| Afiladas |  |  |  |  |
| Facil manipulacion |  |  |  |  |
| Metal inoxidable |  |  |  |  |
| Tamaño, 11 cm |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |

ITEM: 91 – PINZAS ABRE YESO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación o especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)O |  |  |  |  |
| PINZAS ABRE YESO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Portatil |  |  |  |  |
| Punta roma |  |  |  |  |
| Facil manipulacion |  |  |  |  |
| Metal inoxidable |  |  |  |  |
| Vertice romo plano |  |  |  |  |
| Pico de pato |  |  |  |  |
| B. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificación de calidad de material |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días hábiles a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| B. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido el informe de conformidad |  |  |  |  |
| C. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En instalaciones del almacen Regional La Paz |  |  |  |  |