## ING CALLISAYA
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 26 | PZAS | REPARACION DE LOS MUEBLES DE LAVAMANOS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
MODELO: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
PROCEDENCIA: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
DESMONTAJE DE MUEBLE:
Retiro de accesorios y la fontanería: Desconectar el grifo, el desagüe y cualquier otro accesorio.
Desmontar el mueble base de melamina: Retirar el mueble viejo, asegurándose de no dañar las paredes ni otras instalaciones y anclajes.
Retirar la encimera de granito antigua: Dependiendo del método de instalación, es posible que sea necesario cortar el sellador de silicona o los adhesivos para soltar la encimera.
Desmontar de las cajoneras del mueble
FABRICACION DEL MUEBLE
ALTO: 90 cm
LARGO: 120 cm
ANCHO: 60 cm
MEDIDAS DE LAS CAJONERAS: 4 CAJONES POR MUEBLE TOTAL 104 CAJONERAS.
ALTO: 19 cm
LARGO: 57 cm
ANCHO: 47 cm
MEDIDAS DE LAS PUERTAS:
ALTO: 77 cm
LARGO: 57 cm
Corte y ensamblaje de la base del mueble de melamina según la medida acorde a las dimensiones del espacio.
Instalación de puertas, cajoneras: Dependiendo del diseño, instalar puertas o cajoneras en la parte inferior del mueble.
Remplazo de las rieles de las cajoneras
Remplazo de las bisgras.
Remplazo de las chapas.
INSTALACION DE LA ENCIMERA DE GRANITO
Verificar el ajuste de la encimera: Asegurarse de que la encimera de granito se ajuste perfectamente al mueble base y que no haya espacios vacíos entre ellos.
Fijar la encimera al mueble: Utilizar adhesivos especiales para piedra (granito) y fijar la encimera al mueble base de melamina.
Sellar las uniones: Aplicar silicona o sellador de alta calidad entre las uniones del lavamanos y la encimera, así como entre la encimera y el mueble para evitar filtraciones.
Debe tener un viselado para evitar el ingreso de agua a las partes de la melamina.
INSTALACION DE PLOMERIA:
Remplazo de los grifos de agua, chicotillos, llaves de paso y accesorios de plomeria.
Remplazo de los Sifones del drenaje de los lavamanos.
REVISION FINAL:
Remplazo del cableado desde el piso tecnico hasta el lugar del control quirofano , UTI, Esterilzacion.
Remplazo de los controladores de temperatura.
Remplazo del termostato digital.
Remplazo del sistema de fuerza contactores y reles.
Remplazo de conectores y acoples.
VERIFICACION Y SOLUCION
Verificar el nivelado: Asegurarse de que el mueble esté perfectamente nivelado.
Revisar la estabilidad: Verificar que tanto el mueble como la encimera estén bien fijados y que el lavamanos esté correctamente instalado.
Probar la fontanería: Comprobar que no haya fugas en las conexiones del agua y el desagüe.
ACABADO FINAL:
Limpieza general: Limpiar la encimera de granito y el mueble de melanina para quitar cualquier polvo o residuo de la instalación.
INSTALACION:
Todos los accesorios, insumos, materiales debe ser cubierto por la empresa puesta en funcionamiento.
GARANTIA
GARANTIA DE 1 AÑO O MEJOR (PRESENTAR AL MOMENTO DE LA ENTREGA)
II | RECEPCION
2.1 | Los trabajos deben ser realizados en el Policonsultorio central calle capitan ravelo esquina montevideo.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendario a partir de la adjudicacion formal