 **CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA**

**REGIONAL LA PAZ**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA CALIENTE PARA SISTEMA DE CALEFACCION**

| **REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS** | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA**(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | **CUMPLE** | **Observaciones** (especificar el porqué no cumple) |
| **SI** | **NO** |
| **I. DETALLE DELSERVICIO** |  |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento de bombas de agua caliente para sistema de calefacción. |  |  |  |  |
| **II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO** |  |  |  |  |
| **A. REQUISITOS DEL(LOS) SERVICIO(S)** |  |  |  |  |
| **1. Requisito 1:** Mantenimiento de (4) cuatro Bombas de agua Caliente. |  |  |  |  |
| **2. Requisito 2:** Limpieza general interna y externa de las bombas de agua caliente. |  |  |  |  |
| **3. Requisito 3:** Revisión y diagnóstico de los parámetros eléctricos de funcionamiento. |  |  |  |  |
| **4. Requisito 4:** Sustitución de empaquetaduras de Bombas de agua caliente. |  |  |  |  |
| **5. Requisito 5:** Sustitución de sellos mecánicos de Bombas de agua caliente. |  |  |  |  |
| **6. Requisito 6:** Sustitución de rodamientos (si corresponde de acuerdo a la valoración técnica). |  |  |  |  |
| **7. Requisito 7:** Análisis y/o sustitución de tornillería de las bombas de agua (si corresponde, de acuerdo a la valoración técnica). |  |  |  |  |
| **8. Requisito 8:** Rebobinado interno de los motores de las bombas de agua (si corresponde de acuerdo a la valoración técnica). |  |  |  |  |
| **9. Requisito 9:** Sustitución de los capacitores de las bombas. (si corresponde, de acuerdo a la valoración técnica). |  |  |  |  |
| **10. Requisito 10:** Ajuste y limpieza de tornillería mecánica y eléctrica para evitar el riesgo de ruptura de componentes mecánicos o falsos contactos eléctricos. |  |  |  |  |
| **11. Requisito 11:** Ajuste y sellado de fugas de agua del sistema de bombeo de agua caliente. |  |  |  |  |
| **12. Requisito 12:** Revisión, ajuste y limpieza de elementos de seguridad y control del sistema de bombeo de agua caliente. |  |  |  |  |
| **13. Requisito 13:** Revisión, ajuste y limpieza de elementos de seguridad y control del sistema de bombeo de agua caliente. |  |  |  |  |
| **14. Requisito 14:** Revisión, ajuste, organización y reemplazo (si corresponde) del cableado eléctrico de las bombas de agua. |  |  |  |  |
| **15. Requisito 15:** Revisión, ajuste y reemplazo (si corresponde) de los componentes eléctricos del tablero de control. |  |  |  |  |
| **16. Requisito 16:** Pruebas de funcionamiento de bombas de agua caliente post-mantenimiento. |  |  |  |  |
| **III. CONDICIONES DEL SERVICIO** |  |  |  |  |
| **A. PLAZO DE EJECUCION** |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor, plazo computable a partir del día siguiente a la emisión de la orden de servicio |  |  |  |  |
| **B. REGIMEN DE MULTAS** |  |  |  |  |
| Se aplicará una multa correspondiente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la ejecución del Servicio. |  |  |  |  |
| **C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO** |  |  |  |  |
| El servicio se realizará en las instalaciones del Policonsultorio Central en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación con el servicio de electromedicina. |  |  |  |  |
| **D. MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS:** |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá prever todos las componentes, repuestos, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el servicio sin costo adicional alguno para la C.S.B.P. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| **E. FORMA DE PAGO** |  |  |  |  |
| La conformidad por la unidad solicitante posteriormente la emisión del pago. |  |  |  |  |