## EJEMPLO
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 2 | SERVICIOS | MANTENIMIENTO DE SILLER
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
MANTENIMIENTO DE SILLER.
SERVICIO SERA REALIZADO DE FORMA TRIMESTRAL POR DOS EVENTOS UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO
CANTIDAD 1 EQUIPO.
• REVISIÓN DE ESTRUCTURA GENERAL Y COMPONENETES: DUCTOS, VÁLVULAS, MOTORES, TAPAS, ETC
• LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA.
• REMPLAZO DE LOS CONTACTORES DE CONTROL.
• REMPLAZO DEL ASPA.
• SELLADO DE LAS FUGAS DEL RADIADOR.
• REPARACION FUGA DE AGUA EN LA ENTREDA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR.
• TODOS LOS INSUMOS Y MATERIALES DE PLOMERIA DEBEN CONTEMPLARSE POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA.
• MANTENIMIENTO Y AUMENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: LIMPIEZA DE CONDENSADOR, REGASIFICACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, REVISIÓN DEL VENTILADOR PRINCIPAL, REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
• MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL: LIMPIEZA Y PRUEBA DEL TABLERO DE CONTROL, REVISIÓN EL TABLERO ELÉCTRICO
• MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS, AJUSTE, REPASO DE TORNILLERÍA Y MEDICIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
• REVISIÓN DE DUCTOS EN GENERAL.
• PURGADO DE SISTEMA DE AGUA FRÍA
• AISLADO DE DUCTOS QUE PERTENEZCAN AL SISTEMA DE AGUA FRÍA.
• PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
• PRESENTAR UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, INFORME FINAL CON LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en la Clinica de la Regional La Paz en la Avenida Ormavhea Calle 2 zona de Obrajes.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendario a partir de la orden a proceder.